## PRINT FORMAAT + AFBEELDINGEN
B l i g h t e d
CODE | NAAM | LAMP | KLEUR | EXCL. BTW | INCL. BTW | AFMETINGEN MM L x B x H | OPENING MM | TRANSFO DRIVER | OPMERKING
PRO 1
101 01 | PRO 1 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 13.9 | 16.819 | 89 x 80 | 79-80
101 02 | PRO 1 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 13.9 | 16.819 | 89 x 80 | 79-80
101 03 | PRO 1 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 13.9 | 16.819 | 89 x 80 | 79-80
101 04 | PRO 1 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 18 | 21.78 | 89 x 80 | 79-80
101 05 | PRO 1 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD | 19 | 22.99 | 89 x 80 | 79-80
105 01 | PRO 1 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 16.4 | 19.844 | 89 x 80 | 79-80
105 02 | PRO 1 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 16.4 | 19.844 | 89 x 80 | 79-80
105 03 | PRO 1 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 16.4 | 19.844 | 89 x 80 | 79-80
105 04 | PRO 1 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 20.5 | 24.805 | 89 x 80 | 79-80
105 05 | PRO 1 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD | 21.5 | 26.015 | 89 x 80 | 79-80
PRO 2
102 01 | PRO 2 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 17.6 | 21.296 | 89 x 80 | 79-80
102 02 | PRO 2 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 17.6 | 21.296 | 89 x 80 | 79-80
102 03 | PRO 2 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 17.6 | 21.296 | 89 x 80 | 79-80
102 04 | PRO 2 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 22.7 | 27.467 | 89 x 80 | 79-80
102 05 | PRO 2 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD | 23.7 | 28.677 | 89 x 80 | 79-80
106 01 | PRO 2 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 20.1 | 24.321 | 89 x 80 | 79-80
106 02 | PRO 2 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 20.1 | 24.321 | 89 x 80 | 79-80
106 03 | PRO 2 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 20.1 | 24.321 | 89 x 80 | 79-80
106 04 | PRO 2 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 25.2 | 30.492 | 89 x 80 | 79-80
106 05 | PRO 2 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD | 26.2 | 31.702 | 89 x 80 | 79-80
PRO 3
103 01 | PRO 3 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 18.9 | 22.869 | 89/89 x 80 | 79-80
103 02 | PRO 3 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 18.9 | 22.869 | 89/89 x 80 | 79-80
103 03 | PRO 3 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 18.9 | 22.869 | 89/89 x 80 | 79-80
103 04 | PRO 3 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 23 | 27.83 | 89/89 x 80 | 79-80
103 05 | PRO 3 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD | 24 | 29.04 | 89/89 x 80 | 79-80
107 01 | PRO 3 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 21.4 | 25.894 | 89/89 x 80 | 79-80
107 02 | PRO 3 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 21.4 | 25.894 | 89/89 x 80 | 79-80
107 03 | PRO 3 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 21.4 | 25.894 | 89/89 x 80 | 79-80
107 04 | PRO 3 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 25.5 | 30.855 | 89/89 x 80 | 79-80
107 05 | PRO 3 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD | 26.5 | 32.065 | 89/89 x 80 | 79-80
PRO 4
104 01 | PRO 4 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 22.6 | 27.346 | 89/89 x 80 | 79-80
104 02 | PRO 4 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 22.6 | 27.346 | 89/89 x 80 | 79-80
104 03 | PRO 4 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 22.6 | 27.346 | 89/89 x 80 | 79-80
104 04 | PRO 4 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 27.7 | 33.517 | 89/89 x 80 | 79-80
104 05 | PRO 4 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD | 28.7 | 34.727 | 89/89 x 80 | 79-80
108 01 | PRO 4 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 25.1 | 30.371 | 89/89 x 80 | 79-80
108 02 | PRO 4 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 25.1 | 30.371 | 89/89 x 80 | 79-80
108 03 | PRO 4 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 25.1 | 30.371 | 89/89 x 80 | 79-80
108 04 | PRO 4 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 30.2 | 36.542 | 89/89 x 80 | 79-80
108 05 | PRO 4 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD | 31.2 | 37.752 | 89/89 x 80 | 79-80
ZOOM SPOT M10
110 01 | ZOOM SPOT M10 | 1 x QR-LP111 G53 | WIT | 40 | 48.4 | 130 x 30 x 125
110 02 | ZOOM SPOT M10 | 1 x QR-LP111 G53 | ZWART | 40 | 48.4 | 130 x 30 x 125
110 03 | ZOOM SPOT M10 | 1 x QR-LP111 G53 | GRIJS | 40 | 48.4 | 130 x 30 x 125
110 04 | ZOOM SPOT M10 | 1 x QR-LP111 G53 | GEBORSTELD | 52 | 62.92 | 130 x 30 x 125
110 05 | ZOOM SPOT M10 | 1 x QR-LP111 G53 | GEPOLIERD | 54 | 65.34 | 130 x 30 x 125
ZOOM 1A
117 01 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
117 02 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
117 03 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
117 04 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 141 | 170.61 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
117 05 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 146 | 176.66 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
217 01 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
217 02 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
217 03 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
217 04 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 141 | 170.61 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
217 05 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 146 | 176.66 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
ZOOM 1
111 01 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
111 02 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
111 03 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
111 04 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 141 | 170.61 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
111 05 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 146 | 176.66 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
211 01 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
211 02 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
211 03 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
211 04 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 141 | 170.61 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
211 05 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 146 | 176.66 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
ZOOM 2
112 01 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 188.5 | 228.085 | 290 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
112 02 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 188.5 | 228.085 | 290 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
112 03 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 188.5 | 228.085 | 290 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
112 04 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 214.2 | 259.182 | 290 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
112 05 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 217.5 | 263.175 | 290 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
212 01 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 188.5 | 228.085 | 290 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
212 02 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 188.5 | 228.085 | 290 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
212 03 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 188.5 | 228.085 | 290 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
212 04 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 214.2 | 259.182 | 290 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
212 05 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 217.5 | 263.175 | 290 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
ZOOM 3
113 01 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 273.6 | 331.056 | 450 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
113 02 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 273.6 | 331.056 | 450 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
113 03 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 273.6 | 331.056 | 450 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
113 04 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 309.5 | 374.495 | 450 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
113 05 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 314 | 379.94 | 450 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
213 01 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 273.6 | 331.056 | 450 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
213 02 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 273.6 | 331.056 | 450 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
213 03 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 273.6 | 331.056 | 450 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
213 04 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 309.5 | 374.495 | 450 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
213 05 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 314 | 379.94 | 450 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
ZOOM 4
114 01 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 307 | 371.47 | 610 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
114 02 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 307 | 371.47 | 610 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
114 03 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 307 | 371.47 | 610 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
114 04 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 362.3 | 438.383 | 610 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
114 05 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 367.5 | 444.675 | 610 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
214 01 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 307 | 371.47 | 610 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
214 02 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 307 | 371.47 | 610 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
214 03 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 307 | 371.47 | 610 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
214 04 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 362.3 | 438.383 | 610 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
214 05 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 367.5 | 444.675 | 610 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
ZOOM 5
115 01 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 369 | 446.49 | 770 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
115 02 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 369 | 446.49 | 770 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
115 03 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 369 | 446.49 | 770 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
115 04 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 441 | 533.61 | 770 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
115 05 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 462 | 559.02 | 770 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
215 01 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 369 | 446.49 | 770 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
215 02 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 369 | 446.49 | 770 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
215 03 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 369 | 446.49 | 770 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
215 04 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 441 | 533.61 | 770 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
215 05 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 462 | 559.02 | 770 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
ZOOM 6
116 01 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 440 | 532.4 | 930 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
116 02 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 440 | 532.4 | 930 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
116 03 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 440 | 532.4 | 930 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
116 04 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 520 | 629.2 | 930 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
116 05 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 545 | 659.45 | 930 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
216 01 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 440 | 532.4 | 930 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
216 02 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 440 | 532.4 | 930 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
216 03 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 440 | 532.4 | 930 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
216 04 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 520 | 629.2 | 930 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
216 05 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 545 | 659.45 | 930 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
ZOOM 4L
119 01 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
119 02 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
119 03 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
119 04 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 456 | 551.76 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
119 05 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 477 | 577.17 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
219 01 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
219 02 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
219 03 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
219 04 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 456 | 551.76 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
219 05 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 477 | 577.17 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
ZOOM 6L
118 01 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
118 02 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
118 03 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
118 04 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 675 | 816.75 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
118 05 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 705 | 853.05 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | GEBRUIK OSR AR111 TYPE IRC
218 01 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
218 02 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
218 03 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
218 04 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 675 | 816.75 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
218 05 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 705 | 853.05 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
INDIEN ZOOM HALOGEEN GEDIMD WORDT, MOET OM STOREND GELUID TE VERMIJDEN, UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKT WORDEN
ZOOM 1-1A COVERPLATE
121 01 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | WIT | 8 | 9.68 | 152 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 60 x 33
121 02 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | ZWART | 8 | 9.68 | 152 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 60 x 33
121 03 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | GRIJS | 8 | 9.68 | 152 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 60 x 33
121 04 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 10 | 12.1 | 152 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 60 x 33
121 05 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 11 | 13.31 | 152 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 60 x 33
ZOOM 2 COVERPLATE
122 01 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | WIT | 10 | 12.1 | 252 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 160 x 33
122 02 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | ZWART | 10 | 12.1 | 252 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 160 x 33
122 03 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | GRIJS | 10 | 12.1 | 252 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 160 x 33
122 04 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 12 | 14.52 | 252 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 160 x 33
122 05 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 13 | 15.73 | 252 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 160 x 33
ZOOM 3 COVERPLATE
123 01 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | WIT | 12 | 14.52 | 412 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 320 x 33
123 02 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | ZWART | 12 | 14.52 | 412 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 320 x 33
123 03 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | GRIJS | 12 | 14.52 | 412 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 320 x 33
123 04 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 14 | 16.94 | 412 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 320 x 33
123 05 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 15 | 18.15 | 412 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 320 x 33
ZOOM 4 COVERPLATE
124 01 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | WIT | 14 | 16.94 | 572 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 480 x 33
124 02 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | ZWART | 14 | 16.94 | 572 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 480 x 33
124 03 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | GRIJS | 14 | 16.94 | 572 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 480 x 33
124 04 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 16 | 19.36 | 572 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 480 x 33
124 05 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 17 | 20.57 | 572 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 480 x 33
ZOOM 5 COVERPLATE
125 01 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | WIT | 16 | 19.36 | 732 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 640 x 33
125 02 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | ZWART | 16 | 19.36 | 732 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 640 x 33
125 03 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | GRIJS | 16 | 19.36 | 732 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 640 x 33
125 04 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 18 | 21.78 | 732 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 640 x 33
125 05 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 19 | 22.99 | 732 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 640 x 33
ZOOM 6 COVERPLATE
126 01 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | WIT | 18 | 21.78 | 892 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 800 x 33
126 02 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | ZWART | 18 | 21.78 | 892 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 800 x 33
126 03 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | GRIJS | 18 | 21.78 | 892 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 800 x 33
126 04 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 20 | 24.2 | 892 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 800 x 33
126 05 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 21 | 25.41 | 892 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 800 x 33
ZOOM 4L COVERPLATE
129 01 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | WIT | 19 | 22.99 | 1232 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1140 x 33
129 02 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | ZWART | 19 | 22.99 | 1232 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1140 x 33
129 03 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | GRIJS | 19 | 22.99 | 1232 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1140 x 33
129 04 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 22 | 26.62 | 1232 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1140 x 33
129 05 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 24 | 29.04 | 1232 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1140 x 33
ZOOM 6L COVERPLATE
128 01 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | WIT | 23 | 27.83 | 1994 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1902 x 33
128 02 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | ZWART | 23 | 27.83 | 1994 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1902 x 33
128 03 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | GRIJS | 23 | 27.83 | 1994 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1902 x 33
128 04 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 25 | 30.25 | 1994 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1902 x 33
128 05 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 27 | 32.67 | 1994 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1902 x 33
ZOOM COVERPLATE
121 20 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | PRIMER | 8 | 9.68 | 152 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
122 20 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | PRIMER | 10 | 12.1 | 252 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
123 20 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | PRIMER | 12 | 14.52 | 412 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
124 20 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | PRIMER | 14 | 16.94 | 572 x 40/80 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
125 20 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | PRIMER | 16 | 19.36 | 732 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
126 20 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | PRIMER | 18 | 21.78 | 892 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
127 20 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | PRIMER | 19 | 22.99 | 1232 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
128 20 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | PRIMER | 23 | 27.83 | 1994 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
CUBIQ W1
130 01 | CUBIQ W1 | 1 x QT14 MAX 75 W/220-230 V G9 | WIT | 79.8 | 96.558 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER
130 02 | CUBIQ W1 | 1 x QT14 MAX 75 W/220-230 V G9 | ZWART | 79.8 | 96.558 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER
130 03 | CUBIQ W1 | 1 x QT14 MAX 75 W/220-230 V G9 | GRIJS | 79.8 | 96.558 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER
130 04 | CUBIQ W1 | 1 x QT14 MAX 75 W/220-230 V G9 | GEBORSTELD | 97.5 | 117.975 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER
130 05 | CUBIQ W1 | 1 x QT14 MAX 75 W/220-230 V G9 | GEPOLIERD | 102.4 | 123.904 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER
130 06 | CUBIQ W1 | 1 x QT14 MAX 75 W/220-230 V G9 | GEPOLIERD/WIT | 107.5 | 130.075 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER
130 07 | CUBIQ W1 | 1 x QT14 MAX 75 W/220-230 V G9 | GEPOLIERD/ZWART | 107.5 | 130.075 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER
CUBIQ GLASS COVER
136 00 | CUBIQ GLASS COVER |  | ANO | 15.5 | 18.755 | 91,5 x 91,5 x 32 |  |  | OPTIE VOOR W1
CUBIQ GROOVE COVER
137 00 | CUBIQ GROOVE COVER |  | ANO | 13.5 | 16.335 | 91,5 x 91,5 x 32 |  |  | OPTIE VOOR W1
INDIEN CUBIQ BOVENAAN MET COVER WORDT AFGEDICHT, MAG MAXIMUM 60 W LAMP GEBRUIKT WORDEN
PURE 1/75
150 01 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75
150 02 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75
150 03 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75
150 04 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 67 | 81.07 | 75 x 75 x 75
150 06 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/WIT | 77 | 93.17 | 75 x 75 x 75
150 07 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 77 | 93.17 | 75 x 75 x 75
151 01 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
151 02 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
151 03 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
151 04 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 67 | 81.07 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
151 06 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERDWIT | 77 | 93.17 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
151 07 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 77 | 93.17 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
PURE 1/100
152 01 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100
152 02 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100
152 03 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100
152 04 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 75 | 90.75 | 75 x 75 x 100
152 06 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERDWIT | 85 | 102.85 | 75 x 75 x 100
152 07 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 85 | 102.85 | 75 x 75 x 100
153 01 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
153 02 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
153 03 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
153 04 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 75 | 90.75 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
153 06 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERDWIT | 85 | 102.85 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
153 07 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 85 | 102.85 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
PURE 1/125
154 01 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125
154 02 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125
154 03 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125
154 04 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 88 | 106.48 | 75 x 75 x 125
154 06 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERDWIT | 99 | 119.79 | 75 x 75 x 125
154 07 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 99 | 119.79 | 75 x 75 x 125
155 01 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
155 02 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
155 03 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
155 04 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 88 | 106.48 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
155 06 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/WIT | 99 | 119.79 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
155 07 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 99 | 119.79 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
PURE 2/75
156 01 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75
156 02 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75
156 03 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75
156 04 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 97 | 117.37 | 145 x 75 x 75
156 06 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/WIT | 112 | 135.52 | 145 x 75 x 75
156 07 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 112 | 135.52 | 145 x 75 x 75
157 01 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
157 02 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
157 03 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
157 04 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 97 | 117.37 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
157 06 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/WIT | 112 | 135.52 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
157 07 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 112 | 135.52 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
PURE 2/100
158 01 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100
158 02 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100
158 03 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100
158 04 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 107 | 129.47 | 145 x 75 x 100
158 06 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/WIT | 122 | 147.62 | 145 x 75 x 100
158 07 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 122 | 147.62 | 145 x 75 x 100
159 01 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
159 02 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
159 03 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
159 04 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 107 | 129.47 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
159 06 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/WIT | 122 | 147.62 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
159 07 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 122 | 147.62 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
PURE 2/125
160 01 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125
160 02 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125
160 03 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125
160 04 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 117 | 141.57 | 145 x 75 x 125
160 06 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/WIT | 132 | 159.72 | 145 x 75 x 125
160 07 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 132 | 159.72 | 145 x 75 x 125
161 01 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
161 02 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
161 03 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
161 04 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 117 | 141.57 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
161 06 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/WIT | 132 | 159.72 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
161 07 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 132 | 159.72 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
| PURE O-RING | O-RING CONDENS PROTECT IP40 | ZWART | 1.08 | 1.3068
| TCI TRAFO MW 70 | LED MAX 50 W/12VAC DIMBAAR |  | 21 | 25.41 | 117 x 34 x 21
B l i g h t e d bvba
Industriepark Noord
Blarenberglaan 23 J - 2800 Mechelen - België
Tel.+32(0)15 42 11 41
info@b-lighted.com
www.b-lighted.com
Deze prijslijst vervangt alle voorafgaande prijzen. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing.
B l i g h t e d behoudt zich ten allen tijden het recht om de prijzen te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging
Prijzen zijn bruto exclusief BTW in euro - exclusief lampen - ex works - geldig vanaf 15/05/2019.
Prijslijst België
15/05/2019

## DATABASE FORMAAT
B l i g h t e d
CODE | NAAM | LAMP | KLEUR | EXCL. BTW | INCL. BTW | AFMETINGEN MM L x B x H | OPENING MM | TRANSFO DRIVER | OPMERKING
101 01 | PRO 1 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 13.9 | 16.819 | 89 x 80 | 79-80
101 02 | PRO 1 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 13.9 | 16.819 | 89 x 80 | 79-80
101 03 | PRO 1 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 13.9 | 16.819 | 89 x 80 | 79-80
101 04 | PRO 1 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 18 | 21.78 | 89 x 80 | 79-80
101 05 | PRO 1 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD | 19 | 22.99 | 89 x 80 | 79-80
102 01 | PRO 2 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 17.6 | 21.296 | 89 x 80 | 79-80
102 02 | PRO 2 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 17.6 | 21.296 | 89 x 80 | 79-80
102 03 | PRO 2 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 17.6 | 21.296 | 89 x 80 | 79-80
102 04 | PRO 2 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 22.7 | 27.467 | 89 x 80 | 79-80
102 05 | PRO 2 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD | 23.7 | 28.677 | 89 x 80 | 79-80
103 01 | PRO 3 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 18.9 | 22.869 | 89/89 x 80 | 79-80
103 02 | PRO 3 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 18.9 | 22.869 | 89/89 x 80 | 79-80
103 03 | PRO 3 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 18.9 | 22.869 | 89/89 x 80 | 79-80
103 04 | PRO 3 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 23 | 27.83 | 89/89 x 80 | 79-80
103 05 | PRO 3 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD | 24 | 29.04 | 89/89 x 80 | 79-80
104 01 | PRO 4 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 22.6 | 27.346 | 89/89 x 80 | 79-80
104 02 | PRO 4 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 22.6 | 27.346 | 89/89 x 80 | 79-80
104 03 | PRO 4 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 22.6 | 27.346 | 89/89 x 80 | 79-80
104 04 | PRO 4 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 27.7 | 33.517 | 89/89 x 80 | 79-80
104 05 | PRO 4 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD | 28.7 | 34.727 | 89/89 x 80 | 79-80
105 01 | PRO 1 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 16.4 | 19.844 | 89 x 80 | 79-80
105 02 | PRO 1 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 16.4 | 19.844 | 89 x 80 | 79-80
105 03 | PRO 1 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 16.4 | 19.844 | 89 x 80 | 79-80
105 04 | PRO 1 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 20.5 | 24.805 | 89 x 80 | 79-80
105 05 | PRO 1 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD | 21.5 | 26.015 | 89 x 80 | 79-80
106 01 | PRO 2 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 20.1 | 24.321 | 89 x 80 | 79-80
106 02 | PRO 2 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 20.1 | 24.321 | 89 x 80 | 79-80
106 03 | PRO 2 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 20.1 | 24.321 | 89 x 80 | 79-80
106 04 | PRO 2 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 25.2 | 30.492 | 89 x 80 | 79-80
106 05 | PRO 2 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD | 26.2 | 31.702 | 89 x 80 | 79-80
107 01 | PRO 3 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 21.4 | 25.894 | 89/89 x 80 | 79-80
107 02 | PRO 3 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 21.4 | 25.894 | 89/89 x 80 | 79-80
107 03 | PRO 3 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 21.4 | 25.894 | 89/89 x 80 | 79-80
107 04 | PRO 3 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 25.5 | 30.855 | 89/89 x 80 | 79-80
107 05 | PRO 3 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD | 26.5 | 32.065 | 89/89 x 80 | 79-80
108 01 | PRO 4 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 25.1 | 30.371 | 89/89 x 80 | 79-80
108 02 | PRO 4 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 25.1 | 30.371 | 89/89 x 80 | 79-80
108 03 | PRO 4 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 25.1 | 30.371 | 89/89 x 80 | 79-80
108 04 | PRO 4 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 30.2 | 36.542 | 89/89 x 80 | 79-80
108 05 | PRO 4 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD | 31.2 | 37.752 | 89/89 x 80 | 79-80
110 01 | ZOOM SPOT M10 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 40 | 48.4 | 130 x 30 x 125 |  | EXCL.
110 02 | ZOOM SPOT M10 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 40 | 48.4 | 130 x 30 x 125 |  | EXCL.
110 03 | ZOOM SPOT M10 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 40 | 48.4 | 130 x 30 x 125 |  | EXCL.
110 04 | ZOOM SPOT M10 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 52 | 62.92 | 130 x 30 x 125 |  | EXCL.
110 05 | ZOOM SPOT M10 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 54 | 65.34 | 130 x 30 x 125 |  | EXCL.
111 01 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
111 02 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
111 03 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
111 04 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 141 | 170.61 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
111 05 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 146 | 176.66 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
211 01 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
211 02 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
211 03 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
211 04 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 141 | 170.61 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
211 05 | ZOOM 1 | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 146 | 176.66 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
112 01 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 188.5 | 228.085 | 252 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
112 02 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 188.5 | 228.085 | 252 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
112 03 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 188.5 | 228.085 | 252 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
112 04 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 214.2 | 259.182 | 252 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
112 05 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 217.5 | 263.175 | 252 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
212 01 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 188.5 | 228.085 | 252 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
212 02 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 188.5 | 228.085 | 252 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
212 03 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 188.5 | 228.085 | 252 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
212 04 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 214.2 | 259.182 | 252 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
212 05 | ZOOM 2 | 2 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 217.5 | 263.175 | 252 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
113 01 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 273.6 | 331.056 | 412 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
113 02 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 273.6 | 331.056 | 412 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
113 03 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 273.6 | 331.056 | 412 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
113 04 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 309.5 | 374.495 | 412 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
113 05 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 314 | 379.94 | 412 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
213 01 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 273.6 | 331.056 | 412 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
213 02 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 273.6 | 331.056 | 412 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
213 03 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 273.6 | 331.056 | 412 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
213 04 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 309.5 | 374.495 | 412 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
213 05 | ZOOM 3 | 3 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 314 | 379.94 | 412 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
114 01 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 307 | 371.47 | 572 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
114 02 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 307 | 371.47 | 572 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
114 03 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 307 | 371.47 | 572 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
114 04 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 362.3 | 438.383 | 572 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
114 05 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 367.5 | 444.675 | 572 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
214 01 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 307 | 371.47 | 572 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
214 02 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 307 | 371.47 | 572 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
214 03 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 307 | 371.47 | 572 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
214 04 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 362.3 | 438.383 | 572 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
214 05 | ZOOM 4 | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 367.5 | 444.675 | 572 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
115 01 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 369 | 446.49 | 732 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
115 02 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 369 | 446.49 | 732 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
115 03 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 369 | 446.49 | 732 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
115 04 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 441 | 533.61 | 732 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
115 05 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 462 | 559.02 | 732 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
215 01 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 369 | 446.49 | 732 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
215 02 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 369 | 446.49 | 732 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
215 03 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 369 | 446.49 | 732 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
215 04 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 441 | 533.61 | 732 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
215 05 | ZOOM 5 | 5 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 462 | 559.02 | 732 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
116 01 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 440 | 532.4 | 892 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
116 02 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 440 | 532.4 | 892 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
116 03 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 440 | 532.4 | 892 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
116 04 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 520 | 629.2 | 892 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
116 05 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 545 | 659.45 | 892 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
216 01 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 440 | 532.4 | 892 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
216 02 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 440 | 532.4 | 892 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
216 03 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 440 | 532.4 | 892 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
216 04 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 520 | 629.2 | 892 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
216 05 | ZOOM 6 | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 545 | 659.45 | 892 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
117 01 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
117 02 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
117 03 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
117 04 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 141 | 170.61 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
117 05 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 146 | 176.66 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
217 01 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
217 02 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
217 03 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 120 | 145.2 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
217 04 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 141 | 170.61 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
217 05 | ZOOM 1 A | 1 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 146 | 176.66 | 152 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
118 01 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
118 02 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
118 03 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
118 04 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 675 | 816.75 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
118 05 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 705 | 853.05 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
218 01 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
218 02 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
218 03 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 599 | 724.79 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
218 04 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 675 | 816.75 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
218 05 | ZOOM 6L | 6 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 705 | 853.05 | 1994 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
119 01 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | WIT | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
119 02 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | ZWART | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
119 03 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GRIJS | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
119 04 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEBORSTELD | 456 | 551.76 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
119 05 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 MAX 50W/12V G53 | GEPOLIERD | 477 | 577.17 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | BIJ DIMMING UITSLUITEND OSRAM IRC LAMP GEBRUIKEN
219 01 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | WIT | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
219 02 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | ZWART | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
219 03 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GRIJS | 405 | 490.05 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
219 04 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEBORSTELD | 456 | 551.76 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
219 05 | ZOOM 4L | 4 x QR-LP111 15W/12V G53 LED DIM | GEPOLIERD | 477 | 577.17 | 1232 x 40 x 175 |  | INCL. | LEDLAMP VERBATIM 05234…
121 01 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | WIT | 8 | 9.68 | 152 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 60 x 33
121 02 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | ZWART | 8 | 9.68 | 152 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 60 x 33
121 03 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | GRIJS | 8 | 9.68 | 152 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 60 x 33
121 04 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 10 | 12.1 | 152 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 60 x 33
121 05 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 11 | 13.31 | 152 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 60 x 33
121 20 | ZOOM 1-1A COVERPLATE |  | PRIMER | 8 | 9.68 | 152 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
122 01 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | WIT | 10 | 12.1 | 252 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 160 x 33
122 02 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | ZWART | 10 | 12.1 | 252 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 160 x 33
122 03 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | GRIJS | 10 | 12.1 | 252 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 160 x 33
122 04 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 12 | 14.52 | 252 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 160 x 33
122 05 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 13 | 15.73 | 252 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 160 x 33
122 20 | ZOOM 2 COVERPLATE |  | PRIMER | 10 | 12.1 | 252 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
123 01 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | WIT | 12 | 14.52 | 412 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 320 x 33
123 02 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | ZWART | 12 | 14.52 | 412 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 320 x 33
123 03 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | GRIJS | 12 | 14.52 | 412 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 320 x 33
123 04 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 14 | 16.94 | 412 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 320 x 33
123 05 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 15 | 18.15 | 412 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 320 x 33
123 20 | ZOOM 3 COVERPLATE |  | PRIMER | 12 | 14.52 | 412 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
124 01 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | WIT | 14 | 16.94 | 572 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 480 x 33
124 02 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | ZWART | 14 | 16.94 | 572 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 480 x 33
124 03 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | GRIJS | 14 | 16.94 | 572 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 480 x 33
124 04 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 16 | 19.36 | 572 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 480 x 33
124 05 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 17 | 20.57 | 572 x 80 x2 |  |  | BINNENOPENING 480 x 33
124 20 | ZOOM 4 COVERPLATE |  | PRIMER | 14 | 16.94 | 572 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
125 01 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | WIT | 16 | 19.36 | 732 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 640 x 33
125 02 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | ZWART | 16 | 19.36 | 732 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 640 x 33
125 03 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | GRIJS | 16 | 19.36 | 732 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 640 x 33
125 04 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 18 | 21.78 | 732 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 640 x 33
125 05 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 19 | 22.99 | 732 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 640 x 33
125 20 | ZOOM 5 COVERPLATE |  | PRIMER | 16 | 19.36 | 732 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
126 01 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | WIT | 18 | 21.78 | 892 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 800 x 33
126 02 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | ZWART | 18 | 21.78 | 892 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 800 x 33
126 03 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | GRIJS | 18 | 21.78 | 892 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 800 x 33
126 04 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 20 | 24.2 | 892 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 800 x 33
126 05 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 21 | 25.41 | 892 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 800 x 33
126 20 | ZOOM 6 COVERPLATE |  | PRIMER | 18 | 21.78 | 892 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
129 01 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | WIT | 19 | 22.99 | 1232 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1140 x 33
129 02 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | ZWART | 19 | 22.99 | 1232 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1140 x 33
129 03 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | GRIJS | 19 | 22.99 | 1232 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1140 x 33
129 04 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 22 | 26.62 | 1232 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1140 x 33
129 05 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 24 | 29.04 | 1232 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1140 x 33
127 20 | ZOOM 4L COVERPLATE |  | PRIMER | 19 | 22.99 | 1232 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
128 01 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | WIT | 23 | 27.83 | 1994 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1902 x 33
128 02 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | ZWART | 23 | 27.83 | 1994 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1902 x 33
128 03 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | GRIJS | 23 | 27.83 | 1994 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1902 x 33
128 04 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | GEBORSTELD | 25 | 30.25 | 1994 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1902 x 33
128 05 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | GEPOLIERD | 27 | 32.67 | 1994 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 1902 x 33
128 20 | ZOOM 6L COVERPLATE |  | PRIMER | 23 | 27.83 | 1994 x 40/80 x 80 x 2 |  |  | BINNENOPENING 32 x 32
130 01 | CUBIQ W1 | 1 x H-PIN MAX 75 W/220-230 V G9 | WIT | 79.8 | 96.558 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER / BIJ COVERGEBRUIK MAX 60 W LAMP
130 02 | CUBIQ W1 | 1 x H-PIN MAX 75 W/220-230 V G9 | ZWART | 79.8 | 96.558 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER / BIJ COVERGEBRUIK MAX 60 W LAMP
130 03 | CUBIQ W1 | 1 x H-PIN MAX 75 W/220-230 V G9 | GRIJS | 79.8 | 96.558 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER / BIJ COVERGEBRUIK MAX 60 W LAMP
130 04 | CUBIQ W1 | 1 x H-PIN MAX 75 W/220-230 V G9 | GEBORSTELD | 97.5 | 117.975 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER / BIJ COVERGEBRUIK MAX 60 W LAMP
130 05 | CUBIQ W1 | 1 x H-PIN MAX 75 W/220-230 V G9 | GEPOLIERD | 102.4 | 123.904 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER / BIJ COVERGEBRUIK MAX 60 W LAMP
130 06 | CUBIQ W1 | 1 x H-PIN MAX 75 W/220-230 V G9 | GEPOLIERD/WIT | 107.5 | 130.075 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER / BIJ COVERGEBRUIK MAX 60 W LAMP
130 07 | CUBIQ W1 | 1 x H-PIN MAX 75 W/220-230 V G9 | GEPOLIERD/ZWART | 107.5 | 130.075 | 100 x 100 x 100 |  |  | ZONDER COVER / BIJ COVERGEBRUIK MAX 60 W LAMP
136 00 | CUBIQ GLASS COVER |  | ANO | 15.5 | 18.755 | 91,5 x 91,5 x 32 |  |  | OPTIE VOOR W1
137 00 | CUBIQ GROOVE COVER |  | ANO | 13.5 | 16.335 | 91,5 x 91,5 x 32 |  |  | OPTIE VOOR W1
150 01 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75
150 02 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75
150 03 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75
150 04 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 67 | 81.07 | 75 x 75 x 75
150 06 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/WIT | 77 | 93.17 | 75 x 75 x 75
150 07 | PURE 1/75 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 77 | 93.17 | 75 x 75 x 75
151 01 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
151 02 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
151 03 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 57 | 68.97 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
151 04 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 67 | 81.07 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
151 06 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/WIT | 77 | 93.17 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
151 07 | PURE 1/75 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 77 | 93.17 | 75 x 75 x 75 |  | EXCL.
152 01 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100
152 02 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100
152 03 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100
152 04 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 75 | 90.75 | 75 x 75 x 100
152 06 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/WIT | 85 | 102.85 | 75 x 75 x 100
152 07 | PURE 1/100 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 85 | 102.85 | 75 x 75 x 100
153 01 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
153 02 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
153 03 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 65 | 78.65 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
153 04 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 75 | 90.75 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
153 06 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/WIT | 85 | 102.85 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
153 07 | PURE 1/100 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 85 | 102.85 | 75 x 75 x 100 |  | EXCL.
154 01 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125
154 02 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125
154 03 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125
154 04 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 88 | 106.48 | 75 x 75 x 125
154 06 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/WIT | 99 | 119.79 | 75 x 75 x 125
154 07 | PURE 1/125 | 1 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 99 | 119.79 | 75 x 75 x 125
155 01 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
155 02 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
155 03 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 73 | 88.33 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
155 04 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 88 | 106.48 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
155 06 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/WIT | 99 | 119.79 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
155 07 | PURE 1/125 | 1 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 99 | 119.79 | 75 x 75 x 125 |  | EXCL.
156 01 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75
156 02 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75
156 03 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75
156 04 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 97 | 117.37 | 145 x 75 x 75
156 06 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/WIT | 112 | 135.52 | 145 x 75 x 75
156 07 | PURE 2/75 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 112 | 135.52 | 145 x 75 x 75
157 01 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
157 02 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
157 03 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 82 | 99.22 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
157 04 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 97 | 117.37 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
157 06 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/WIT | 112 | 135.52 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
157 07 | PURE 2/75 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 112 | 135.52 | 145 x 75 x 75 |  | EXCL.
158 01 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100
158 02 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100
158 03 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100
158 04 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 107 | 129.47 | 145 x 75 x 100
158 06 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/WIT | 122 | 147.62 | 145 x 75 x 100
158 07 | PURE 2/100 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 122 | 147.62 | 145 x 75 x 100
159 01 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
159 02 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
159 03 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 92 | 111.32 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
159 04 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 107 | 129.47 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
159 06 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/WIT | 122 | 147.62 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
159 07 | PURE 2/100 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 122 | 147.62 | 145 x 75 x 100 |  | EXCL.
160 01 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | WIT | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125
160 02 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | ZWART | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125
160 03 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GRIJS | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125
160 04 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEBORSTELD | 117 | 141.57 | 145 x 75 x 125
160 06 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/WIT | 132 | 159.72 | 145 x 75 x 125
160 07 | PURE 2/125 | 2 x QPAR51 MAX 50 W/230V GU10 | GEPOLIERD/ZWART | 132 | 159.72 | 145 x 75 x 125
161 01 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | WIT | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
161 02 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | ZWART | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
161 03 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GRIJS | 102 | 123.42 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
161 04 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEBORSTELD | 117 | 141.57 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
161 06 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/WIT | 132 | 159.72 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
161 07 | PURE 2/125 | 2 x QR-C51 MAX 50W/12V GX5.3 | GEPOLIERD/ZWART | 132 | 159.72 | 145 x 75 x 125 |  | EXCL.
| PURE O-RING | O-RING CONDENS PROTECT IP40 | ZWART | 1.08 | 1.3068
| TCI TRAFO MW 70 | LED MAX 50 W/12VAC DIMBAAR |  | 21 | 25.41 | 117 x 34 x 21 |  |  | COMPATIBILITEIT CONTROLEREN BIJ ANDERE LEDLAMPEN
B l i g h t e d bvba
Industriepark Noord
Blarenberglaan 23 J - 2800 Mechelen - België
Tel.+32(0)15 42 11 41
info@b-lighted.com
www.b-lighted.com
Deze prijslijst vervangt alle voorafgaande prijzen. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing.
B l i g h t e d behoudt zich ten allen tijden het recht voor de prijzen te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging
Prijzen zijn bruto exclusief BTW in euro - exclusief lampen - ex works - en geldig vanaf 15/05/2019.
Prijslijst België
15/05/2019

## VERKOOPVOORWAARDEN
Algemene Verkoopvoorwaarden
Artikel 1. | Algemeen
1.1 | Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, verkopen en leveringen van B Lighted, hiernagenoemd de verkoper. Afwijkende algemene of bijzondere voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen nooit afbreuk doen aan de algemene voorwaarden van de verkoper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk akkoord van de verkoper.
Artikel 2. | Offertes
2.1 | Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad.
2.2 | De opgegeven prijzen zijn vatbaar voor herziening in geval de door de verkoper vastgestelde prijzen ten gevolge van de productiekosten, tolrechten, devaluatie of revaluatie van de munt een verhoging ondergaan, of in geval van verandering van type of model.
2.3 | De prijzen zijn gekoppeld aan de aangeboden hoeveelheden. Vermindering van deze hoeveelheden bij de bestelling kan een herziening van de prijzen tot gevolg hebben.
2.4 | Alle mogelijke rechten, taksen of vergoedingen die door de Belgische staat of om het even welke andere autoriteit zouden worden ingesteld op de te leveren goederen of de verkoop ervan, vallen ten laste van de koper. De taksen worden berekend volgens gegevens verstrekt door de koper die voor onjuiste inlichtingen steeds verantwoordelijk blijft.
Artikel 3. | Leveringen en transport
3.1 | De leveringstermijnen worden slechts ter indicatie opgegeven en geven de koper geen enkel verhaal, tenzij hiervan schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken. Het niet respecteren van de opgegeven leveringstermijn door de verkoper rechtvaardigt slechts de beëindiging door de koper na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarbij aan de verkoper een nieuwe, redelijke leveringstermijn wordt opgegeven.
3.2 | Oorlog, staking, lock-out, lock-down, slecht weer, brand, ongevallen, vertraging bij de levering aan de verkoper om welke reden ook, en alle andere oorzaken onafhankelijk van de wil van de verkoper of die door hem niet konden worden vermeden worden, worden in geval van overschrijding van bedongen termijnen in ieder geval als overmacht aanzien.
3.3 | Alle leveringen geschieden op risico van de koper, ook indien de levering franco gebeurt. Het risico gaat over op de koper zodra de goederen de magazijnen van de verkoper verlaten hebben.
3.4 | Voor thuislevering van bestellingen vallen de transportkosten ten laste van de koper, behoudens andersluidend overeengekomen.
Artikel 4. | Conformiteit en klachten
4.1 | De klant verbindt zich ertoe de goederen bij in ontvangst name onmiddellijk te controleren op hoeveelheden en conformiteit.
4.2 | Klachten omtrent de conformiteit van de levering respectievelijk de juistheid van de facturen dienen om rechtsgeldig te zijn, binnen de 2 dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk na factuurdatum per mail aan de verkoper worden gericht. Bij gebrek aan klacht binnen voormelde termijn, wordt de klant geacht de geleverde goederen en de toegezonden factuur te hebben aanvaard.
4.3 | Klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de levering te worden geformuleerd. Na deze termijn worden ze onherroepelijk beschouwd als zijnde laattijdig.
Artikel 5. | Garantie
5.1 | Aanvaarding van de leveringen door de koper dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z. gebreken die door een vakman na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden. Voor gebreken die een vakman ondanks grondig onderzoek niet kon vaststellen, noch kennen of gekend hebben, is de verkoper enkel gehouden de gebrekkige goederen te vervangen, zonder enige verdere aansprakelijkheid. Werkuren, verplaatsings- en terugzendingskosten voor het vervangen van de goederen vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van de koper. De koper verzaakt aan alle andere vorderingen die hij op basis van het gemeen recht zou kunnen hebben.
5.2 | Onder voorbehoud van toepassing van de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken d .d. 25 februari 1991, is de verkoper niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade (onder meer winstderving) die de koper zou hebben geleden.
5.3 | De garantie vervalt evenwel wanneer aan het door de verkoper geleverde materiaal veranderingen werden aangebracht door andere dan daartoe door de verkoper aangestelde personen.
5.4 | De garantie kan evenmin worden ingeroepen voor fouten of beschadigingen die voortvloeien uit slijtage, nalatigheid, gebrekkig onderhoud of verkeerd gebruik.
Artikel 6. | Betalingen
6.1 | Behoudens andersluidende overeenkomsten zijn alle facturen contant zonder korting betaalbaar aan B Lighted bvba, Blarenberglaan 23 J, 2800 Mechelen, België.
6.2 | Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 1% per maand opleveren en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag te berekenen vanaf de dag van uitgifte van de factuur met een minimum van 65 euro per factuur en onverminderd de gerechtskosten.
6.3 | De verkoper heeft het recht de leveringen te schorsen in geval van het onbetaald blijven van vroegere facturen. Deze clausule geldt eveneens in geval van overeengekomen gespreide leveringen.
6.4 | De niet betaling van één enkele factuur op haar vervaldag maakt het verschuldigde saldo van de andere, ook niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Eventuele kortingen voor contante betalingen mogen slechts worden afgetrokken zo alle voorafgaande facturen door de koper zijn betaald.
6.5 | Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen geheel of gedeeltelijk worden verzonden.
6.6 | Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
Artikel 7. | Eigendomsvoorbehoud
7.1 | Onverminderd hetgeen onder artikel 3.3 bepaald werd, behoudt de verkoper het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot de klant al zijn verplichtingen uit de overeenkomst (inzonderheid de integrale betaling van de prijs, inclusief kosten, lasten, intresten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling) is nagekomen. Tot op dat ogenblik is de koper niet gerechtigd om de geleverde goederen te vervreemden, te verwerken, te incorporeren, in pand te geven of er anderszins over te beschikken. Zolang de koper geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd om de betreffende goederen terug te nemen.
7.2 | Alle schuldvorderingen waarvan de koper titularis is of zou worden met betrekking tot de goederen waarover hij conform artikel 7.1 niet kan beschikken, op eender welke derde, weze het een contractant van de koper een verzekeraar, een burgerlijk aansprakelijke of enig ander persoon, worden aan de verkoper overgedragen onder meer bij vervreemding door de koper of beschadiging door derden van de betrokken goederen.
7.3 | In geval van beslag op goederen die conform artikel 7.1 eigendom van de verkoper zijn gebleven, zal de koper de verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen.
Artikel 8. | Uitdrukkelijk ontbindend beding
8.1 | Een overeenkomst zal evenwel zonder verdere verklaring of ingebrekestelling vanwege de verkoper van rechtswege ontbonden zijn lastens de koper in geval van overlijden of faillissement van de koper.
Artikel 9 | Toepasselijk Recht en Bevoegdheid
9.1 | Alle overeenkomsten waarop huidige voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze overeenkomsten zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper exclusief bevoegd.